INCT Fungos do Brasil

POP 1: Extração, análise de qualidade e envio de DNA

Manual do Usuário

Objetivo: Orientar os pesquisadores da rede INCT Fungos do Brasil sobre os procedimentos de extração, purificação e os critérios mínimos de qualidade e quantidade para o envio de amostras de DNA genômico destinadas ao sequenciamento (PCR-free library prep. Illumina).

1. Verificação da Pureza das Culturas

ATENÇÃO: Este é um passo importante antes de qualquer extração de DNA. O sequenciamento genômico é extremamente sensível e detectará qualquer contaminante presente na cultura. Um genoma contaminado com DNA de outro microrganismo (bactéria, levedura ou outro fungo) compromete completamente a montagem e a análise, resultando em desperdício de recursos e necessidade de resequenciamento.

1.1. Obtenção de culturas monospóricas (Fortemente Recomendado)

Para garantir a pureza genética da amostra, é fortemente recomendado que o DNA seja extraído a partir de culturas monospóricas (derivadas de um único esporo). Esse procedimento assegura que todo o material genético pertence a um único indivíduo, eliminando a possibilidade de mistura de genótipos distintos — mesmo dentro da mesma espécie. Culturas originadas de fragmentos de micélio ou de múltiplos esporos podem conter variantes genéticas que dificultam a montagem do genoma.

1.2. Checagem visual e microbiológica antes da extração

Antes de iniciar a extração de DNA, o pesquisador deve realizar uma inspeção rigorosa da cultura:

| Tipo de Cultivo | O que verificar | Sinais de Contaminação (NÃO extrair) |
| --- | --- | --- |
| Meio Sólido (Placa) | Colônia uniforme em morfologia, cor e textura. Ausência de colônias satélites ou zonas com aspecto diferente. | Colônias bacterianas (pontos brilhantes, mucoides); crescimento de outro fungo com morfologia distinta; bordas irregulares com coloração diferente. |
| Meio Líquido (Caldo) | Crescimento micelial homogêneo (pellets ou tapete). Meio claro entre as massas miceliais. | Turbidez do meio (indicativo clássico de contaminação bacteriana); biofilme na superfície; mudança de cor ou odor atípico do meio; presença de estruturas diferentes do esperado. |

1.3. Procedimentos em Caso de Suspeita de Contaminação

Se houver qualquer suspeita de contaminação, o pesquisador não deve prosseguir com a extração de DNA. As seguintes ações são recomendadas:

- Repicar a cultura em meio novo a partir de uma região aparentemente pura (ponta de hifa).

- Realizar nova cultura monospórica a partir de esporos isolados.

- Caso o fungo não esporule, realizar diluição seriada de fragmentos de hifa e replaqueamento.

- Após obter uma nova cultura limpa, aguardar o crescimento completo e repetir a checagem visual antes de extrair.

1.4. Confirmação Opcional por Microscopia

Para maior segurança, recomenda-se observar uma pequena porção da cultura em microscópio óptico (aumento de 400x a 1000x) para confirmar a ausência de células bacterianas (bastonetes ou cocos) entre as hifas fúngicas.

2. Diretrizes para extração de DNA

A obtenção de DNA de qualidade molecular (alto peso molecular, íntegro) é o segundo passo mais crítico para o sucesso do sequenciamento genômico. Os pesquisadores devem adotar protocolos rigorosos para garantir a integridade e pureza do material.

Método de Extração: Não exigimos um kit ou protocolo comercial específico, mas o pesquisador deve informar obrigatoriamente o método utilizado na planilha de envio (ex: CTAB, Kit Qiagen DNeasy Plant, Kit Zymo Research, fenol-clorofórmio, etc.). Isso auxilia na identificação de possíveis inibidores residuais caso haja falha no sequenciamento.

Recomendações Gerais para Extração:

| Aspecto | Recomendação |
| --- | --- |
| Material de partida | Utilize culturas jovens (3-7 dias para a maioria dos fungos filamentosos) e saudáveis para minimizar a presença de metabólitos secundários e polissacarídeos. |
| Lise celular | Evite o excesso de agitação mecânica (vortex) prolongada durante a lise para não fragmentar o DNA. Prefira maceração com nitrogênio líquido ou beads com pulsos curtos. |
| Fungos melanizados | Para fungos melanizados ou ricos em polissacarídeos, considere etapas adicionais de purificação (ex: precipitação com CTAB/NaCl ou uso de colunas de purificação adicionais). |
| RNase | Trate com RNase A para eliminar RNA, que pode interferir na quantificação e na preparação da biblioteca. |
| Armazenamento pós-extração | Armazene o DNA a -20°C (curto prazo) ou -80°C (longo prazo). Evite ciclos de congelamento/descongelamento repetidos. |

3. Condições Mínimas de Qualidade e Quantidade do DNA

Para que a amostra seja aceita pelo Comitê e enviada à facility nos EUA, ela deve cumprir estritamente os seguintes parâmetros:

| Parâmetro | Requisito Mínimo | Observações |
| --- | --- | --- |
| Quantidade de DNA | ≥ 500 ng (total) | Necessário para preparo de biblioteca PCR-free. |
| Concentração Mínima | ≥ 10 ng/µL | Recomendamos enviar mais concentrado se possível. |
| Volume da Amostra | 20 µL a 50 µL | - |
| Tampão de Suspensão | Água ultrapura ou Tampão LIVRE DE EDTA | Proibido o uso de tampão TE padrão. O EDTA inibe reações enzimáticas subsequentes. |
| Pureza (Razão 260/280) | Entre 1.6 e 2.0 | Medido via NanoDrop ou espectrofotômetro similar. |
| Pureza (Razão 260/230) | ≥ 1.8 | Medido via NanoDrop. Valores baixos indicam contaminação por carboidratos, sais ou fenol. |
| Integridade (Tamanho) | > 50% dos fragmentos maiores que 2 kb | Verificado por Gel de Agarose (0.8% a 1%) ou Bioanalyzer/TapeStation. O DNA não pode estar severamente degradado/arrastado no gel. |
| Quantificação Oficial | Ensaio Fluorométrico (ex: Qubit) | A quantificação final informada na planilha deve ser feita por fluorometria. O NanoDrop superestima a concentração de DNA. |

4. Instruções para acondicionamento local

As amostras devem ser armazenadas em microtubos de 1.5 mL ou 2.0 mL estéreis, livres de DNase e RNase. Os tubos devem ser claramente identificados no topo e na lateral com o Código da Amostra (conforme registrado na planilha de envio), utilizando caneta permanente resistente a álcool e congelamento. As amostras devem ser mantidas a -20°C (ou -80°C) até o momento do envio para o Ponto Focal/Hub Regional.

5. Como Proceder se o Laboratório não possuir Qubit ou NanoDrop?

O INCT Fungos do Brasil opera em rede. Caso o seu laboratório não possua infraestrutura para quantificação fluorométrica (Qubit) ou avaliação de pureza (NanoDrop), siga o Plano de Logística Nacional. Você deverá extrair o DNA, realizar a verificação inicial em gel de agarose e enviar a amostra para o seu Hub Regional de Apoio para a validação final de qualidade antes do envio ao Ponto Focal.

6. Documentação Necessária

Toda amostra deve ser acompanhada do preenchimento da Planilha 1: Envio de Amostras de DNA. Esta planilha deve ser enviada digitalmente ao Comitê e uma cópia impressa deve acompanhar o pacote físico.